ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района на 2017- 2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МБУ ЧМР «Коммунальное хозяйство» |
| Цели программы | Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Чернышковского муниципального района; |
| Задачи программы | -снижение удельного расхода ТЭР на 1 кв. метр площади муниципальных учреждений; - снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; - сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа; -модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения и водопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень производства и потребления ТЭР; -повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения. |
| Целевые показатели программы | Снижение к 2020 году: -удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных до 180 кг.у.т./ГКал (2015 год - 188 кг.у.т./ГКал); -удельного расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях до 0,184 ГКал/кв. метр (2015 год - 0,198 ГКал/кв. метр); -воды до 30 куб. метров/1 человека (2015 год - 47 куб. метров/1 человека); -топлива до 64 кг.у.т./кв. метр (2013 год - 67 кг.у.т./кв. метр) -электрической энергии до 70 кВт.ч/1 кв. метр (2015 год - 89 кВт.ч/1 кв. метр); - потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 12,4 процента (2015 год - 13,1 процента; Количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию (реконструкция, модернизация)- 6. |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 200,0 тыс. рублей, в том числе: а) за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района – 200 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год - 100 тыс. рублей; 2020 год - 100 тыс. рублей; в) за счет средств внебюджетных источников - 0 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; -повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям. |