|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 2** к Схеме водоснабжения Красноярского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района №38 от 14 ноября 2014г. |
| **СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ**  **п.Красноярский Чернышковского муниципального района** | | |
| Администрация  Водопроводная башня и скважина 8228  Водопроводная башня и скважина 1771  Водопроводная башня и скважина 8167  3910 d100  асбест  880 d100  асбест  2260d100  асбест  Водопроводная башня и скважина 8216  Школа  2000d120 | | |