|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к Схеме водоснабжения и водоотведения Пристеновского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района №27 от 14 ноября 2014г. |
| **СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ**  **х.Пристеновский Чернышковского муниципального района** | | |
| Водопроводная башня и скважина 8163 | | |
| АДМИНИСТ-РАЦИЯ  колонка  50 d100  асбест  ШКОЛА  650 d100  асбест  50 d100  асбест  300 d100  асбест  30 d100  сталь  30 d100  сталь  50 d100  сталь  350 d100  асбест  колонка  50 d100  асбест  колонка  Водопроводная  башня и скважина 8243  30 d100  асбест  20d100  сталь  20d100  сталь  200 d100  сталь  50d100  сталь  100 d100  асбест  колонка  300 d100  асбест  150d100  асбест  240d100  асбест  200 d100  асбест | | |