|  |  | Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15 декабря 2020 г. № |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | администрация Чернышковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района, МБУ ЧМР «Коммунальное хозяйство» |
| Цели программы | повышение энергетической эффективности экономики Чернышковского муниципального района. |
| Задачи программы | -повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде Чернышковского муниципального района; -повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Чернышковского муниципального района; -обеспечение надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в населенных пунктах Чернышковского муниципального района; -повышение уровня газификации котельных. |
| Целевые показатели программы | -снижение к 2024 году удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных до 158 кг.у.т./ГКал; -снижение к 2024 году удельного расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях до 0,180 ГКал/кв. метр (в сопоставимых условиях); -снижение к 2024 году потери тепловой энергии при ее передаче до 11,8 %; -снижение к 2024 году удельного расхода электрической энергии в муниципальных учреждениях до 14,2 кВт·ч/кв. метр (в сопоставимых условиях); -снижение к 2024 году удельного расхода топлива на отопление (для автономных котельных) в муниципальных учреждениях до 99 Втч/ м2/ГСОП (в сопоставимых условиях); -снижение удельного расхода воды в муниципальных учреждениях до 4,04 куб. метров/1 человека (в сопоставимых условиях); -увеличение количества котельных на газовом топливе к 2024 году с 10 до 14 единиц; -увеличение в населенных пунктах количества светоточек с энергосберегающими светильниками к 2024 году с 959 шт. до 1600 шт. |
| Сроки и этапы реализации программы | муниципальная программа реализуется в 2021- 2024 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 26168,0 тыс. рублей, в том числе: а) за счет средств областного бюджета – 21988,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023год -3488,0 тыс. рублей; 2024год - 18500,0 тыс. рублей; б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района -4180,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 200,0 тыс. рублей; 2023год - 0,0 тыс. рублей; 2024год - 3980,0 тыс. рублей; в) за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023год - 0,0 тыс. рублей; 2024год -0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, жилищном фонде и в муниципальных организациях; -снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; -повышение надежности работы системы уличного (наружного) освещения и создание для жителей населенных пунктов более комфортных и безопасных условий для проживания; -повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района на 2021- 2024 годы» (далее-Программа) направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Чернышковского муниципального района Волгоградской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию топливно-энергетических ресурсов (далее именуются – ТЭР).

Проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носят долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Реализация муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет комплексный подход, который сформулирован на федеральном уровне и включает в себя осуществление региональных и муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения организаций и предприятий бюджетной сферы и иных организаций.

Такой комплексный подход позволяет добиться мультипликативного эффекта за счет реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

На данном этапе социально-экономического развития Чернышковского муниципального района проблемы заключаются в следующем:

высокий износ основных фондов, особенно в коммунальной инфраструктуре;

низкие теплотехнические характеристики зданий;

низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей.

Водоснабжение

В муниципальной собственности находится 143 объекта водоснабжения. Системы централизованного водоснабжения имеются в 10 поселениях. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 189,3 км. (38 систем водоснабжения в 27 населенных пунктах), имеется 68 водозабора и 55 водонапорных башен системы Рожновского. Поверхностные водозаборные сооружения для водоснабжения населения отсутствуют. Объем подаваемой населению воды питьевого качества по централизованной системе водоснабжения составляет в среднем за год 972 м3/сутки. Центральным водоснабжением пользуется 64,5 % населения, а 35,5 % имеют индивидуальные скважины. Эксплуатируют объекты водоснабжения в Чернышковском муниципальном районе 3 организации:

- МБУ «Коммунальное хозяйство» - 50 скважин, 91,6 км. водопровода (29 систем водоснабжения в 19 населенных пунктах);

- ООО «Коммунальщик» -7 скважин, 70  км.. водопровода (2 системы водоснабжения в 2 населенных пунктах);

- МБУ «Басакинское» -11 скважин, 27,7 км. водопровода ( 7 систем водоснабжения в 6 населенных пунктах) .

Организации, осуществляющие холодное водоснабжение, наделены НПА статусом гарантирующей организации с указанием зоны их деятельности.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 98%

Для решения задач Программы предлагается реализация следующих первоочередных мероприятий:

-внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов;

-замена насосов в системах водоснабжения на энергоэффективные;

-внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) на системах водоснабжения.

Теплоснабжение

В муниципальной собственности находится 29 объектов теплоснабжения. Все объекты зарегистрированы.

На территории района находятся 14 муниципальных котельных, 5 из которых являются центральными. Эксплуатацией котельных занимаются две организации:

- МБУ «Коммунальное хозяйство» - 4 котельных на жидком топливе, в том числе 1 центральная;

- ООО «Коммунальщик» - 10 котельных на газовом топливе, в том числе 4 центральные;

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 7,0 км.

Теплоснабжающие организации наделены статусом единой теплоснабжающей организацией (В схемах теплоснабжения).

Организована работа по разделению систем теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определению системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения.

Общее количество систем теплоснабжения 5 ед.,в т.ч.:

-количество систем теплоснабжения, отнесённых к высоконадёжным - 0 ед.;

-количество систем теплоснабжения, отнесённых к надёжным 5 ед.;

-количество систем теплоснабжения, отнесённых к малонадёжным 0ед.;

-количество систем теплоснабжения, отнесённых к ненадёжным 0 ед..

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Для решения задач Программы предлагается реализация следующих первоочередных мероприятий:

-проведение работ по реконструкции тепловых сетей с использованием современных материалов;

-вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- проведение работ по снижению энергопотребления на собственные нужды котельных;

- применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей  и при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

-внедрение телекоммуникационных систем управления системами теплоснабжения;

- проведение работ по снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

- внедрение модулируемых горелок на котельных;

- установка (при отсутствии) или замена завихрителей на котлах;

-замена питающих и сетевых насосов на энергоэффективные;

-газификация существующих котельных или строительство новых котельных, работающих на газовом топливе.

Муниципальные учреждения

Основной задачей по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях Волгоградской области является снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемых лиц и работников государственных учреждений.

В дошкольных муниципальных организациях наиболее мощными потребителями электрической энергии являются электротермические установки пищеблоков. На освещение расходуется от 10 до 15 процентов от общего объема электропотребления.

Муниципальные организации образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение - от 50 до 70 процентов, системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - от 10 до 30 процентов, кипятильники и электрические плиты - от 10 до 20 процентов, компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 процентов.

В административных зданиях также имеются четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 процентов), потребители с электродвигателями (10 - 30 процентов), электрические плиты, кипятильники, электрокамины (20 - 40 процентов), компьютеры и другая офисная техника (10 - 20 процентов).

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» распоряжением администрации Чернышковского муниципального района от  28.09.2020 г.  № 300-р установлен следующий целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных организаций, финансируемых из бюджета  Чернышковского  муниципального района Волгоградской области:

| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период (2019) | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии на 3 года | Целевой уровень снижения за 2021 год | Целевой уровень снижения за 2021 и 2022 годы | Целевой уровень снижения за 2021, 2022 и 2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МКОУ "Чернышковская СШ №2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 53,25 | 28,39 | 48% | 0,09 | 52,12 | 50,99 | 48,72 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,45 | 1,59 | 36% | 0,04 | 2,43 | 2,41 | 2,36 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,20 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| 2. МКОУ "Волоцкая СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 42,58 | 28,39 | 0,34 | 0,03 | 42,23 | 41,87 | 41,15 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,62 | 14,2 | 0% | 0% | 13,62 | 13,62 | 13,62 |
| 3. МКОУ "Верхнегнутовская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,42 | 14,16 | 9% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 100,07 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 98,57 | 97,07 | 94,07 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. МКОУ "Большетерновская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,89 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 82,39 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 81,16 | 79,92 | 77,45 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. МКОУ "Красноярская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,90 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 68,78 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 67,75 | 66,72 | 64,66 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. МКОУ "Басакинская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,37 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,56 | 14,2 | 5% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 103,84 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 102,28 | 100,73 | 97,61 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления в котельной х.Сизов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МКОУ "Захаровская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,18 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 41,22 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 40,60 | 39,98 | 38,75 |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (печное или дизельное топливо), Втч/м2/ГСОП | 100,23 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 98,72 | 97,22 | 94,21 |
| 8. МКОУ "Нижнегнутовская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,12 | 14,2 | 0% | 0% | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| 9. МКОУ "Пристеновская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,31 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (печное или дизельное топливо), Втч/м2/ГСОП | 82,29 | неприме нимо | неприме нимо | 0,06 | 81,06 | 79,82 | 77,35 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. МКОУ "Тормосиновская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,47 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (печное или дизельное топливо), Втч/м2/ГСОП | 60,69 | неприме нимо | неприме нимо | 0,06 | 59,78 | 58,87 | 57,05 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления в котельной , а также все данные без учета Алешкинского и Морсковского филиалафилиала |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. МКОУ "Ёлкинская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,79 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (электроэнергия), Втч/м2/ГСОП | 35,01 | неприме нимо | неприме нимо | 0,06 | 34,48 | 33,96 | 32,91 |
| Примечание: данные по электроэнергии указаны без учета её потребления на отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. МКДОУ "Детский сад №1 "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 44,86 | 33,86 | 0,26 | 0,03 | 44,57 | 44,28 | 43,70 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,34 | 4,53 | 0,18 | 0,02 | 5,32 | 5,29 | 5,25 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25,41 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Примечание: данные по 2 зданиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. МКУ "АиДДС" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 74,20 | 29,70 | 0,62 | 0,17 | 71,02 | 67,83 | 61,47 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,06 | 5,16 | 0,36 | 0,04 | 7,99 | 7,91 | 7,77 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 47,50 | 33,30 | 0,33 | 0,03 | 47,12 | 46,73 | 45,95 |
| 14. МКУК "Чернышковский казачий музей" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 106,15 | 29,3 | 75% | 25% | 99,57 | 92,99 | 79,82 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,60 | 0,2 | 82% | 29% | 0,56 | 0,51 | 0,42 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,07 | 18,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Примечание: данные по 2 зданиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. МБУ ЧМР "Редакция газеты "Спутник"" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 86,43 | 29,7 | 66% | 20% | 82,19 | 77,96 | 69,48 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,38 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,55 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| 16. МКУК ЧМР "Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 41,37 | 30,6 | 28% | 3% | 41,09 | 40,80 | 40,22 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,31 | 0,8 | 83% | 30% | 3,99 | 3,66 | 3,01 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,03 | 9,3 | 18% | 2% | 10,98 | 10,93 | 10,83 |
| 17. МКУ ЧМР "Спортивная школа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 39,04 | 32,6 | 18% | 2% | 38,86 | 38,69 | 38,34 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,22 | 2,6 | 38% | 4% | 4,18 | 4,14 | 4,06 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,56 | 20,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 74,89 | неприме нимо | неприме нимо | 6% | 73,77 | 72,64 | 70,40 |
| Примечание: данные по 2 зданиям ( с центральным и автономным отоплением) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Отдел управления Чернышковского городского поселения АЧМР ВО |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 63,36 | 29,7 | 53% | 12% | 61,48 | 59,60 | 55,83 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,85 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,75 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Примечание: данные по зданию бывшего кинотеатра Россия |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Отдел по образованию, опеке и попечительству АЧМР ВО |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 73,32 | 29,7 | 60% | 16% | 70,40 | 67,48 | 61,63 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10,50 | 5,2 | 51% | 11% | 10,22 | 9,94 | 9,39 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,07 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| 20. МКОУ ДО "Чернышковская ДШИ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,40 | 34,3 | 3% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,10 | 0,4 | 80% | 28% | 1,95 | 1,80 | 1,51 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,55 | 10,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. |  |  |
| 21. МКОУ "Бухгалтерское и методическое обслуживание образовательных учреждений ЧМР" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50,16 | 29,7 | 41% | 5% | 49,59 | 49,02 | 47,87 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,96 | 5,2 | 36% | 4% | 7,89 | 7,82 | 7,67 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,49 | 33,3 | 26% | 3% | 43,21 | 42,92 | 42,36 |

Для решения задач Программы предлагается реализация следующих первоочередных мероприятий:

-оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- проведение работ по утеплению зданий, строений, сооружений;

-замена или ремонт изоляции трубопроводов, принадлежащих потребителям, с применением энергоэффективных материалов;

-проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;

-внедрение (замена старого оборудования) энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжени;

-замещение газом (метан, пропан, бутан) бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива (перевод автотранспорта на газ);

--внедрение телекоммуникационных систем управления автономными системами теплоснабжения;

- замена осветительных приборов на энергоэффективные;

- замена оконных блоков на энергоэффективные (пластиковые);

- ремонт или замена кровли;

- утепление наружных стен фасадов здания;

- ремонт наружных конструкций здания в местах их промерзания;

- замена санитарно-технических приборов на более экономичные;

- оснащение радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры;

-установка двухрежимных смывных бачков;

-установка топливных расходомеров на автотранспорт

Освещение

Вопросы развития систем наружного уличного (наружного) освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания условий для полноценной жизни жителей населенных пунктов Чернышковского муниципального района Волгоградской области. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, внутрипоселковых проездов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность способствует улучшению условий работы и отдыха людей, снижению преступности. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера.

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов Чернышковского муниципального района Волгоградской области включает в себя 65,837 километров линий уличного освещения, в том числе 959 светильников.

В Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области все еще существуют населенные пункты, в которых улицы имеют недостаточное освещение.

В настоящее время назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения населенных пунктов необходимо использовать осветительные приборы со светодиодными лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии.

Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем наружного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местных бюджетов, а не реальных потребностей.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние системы наружного освещения населенных пунктов не в полной мере отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещенности.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, модернизацию и дальнейшее расширение этих систем.

При реализации программы существуют факторы (риски), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации подпрограммы.

К основным рискам реализации подпрограммы относится неполное или несвоевременное финансирование подпрограммы из областного и местных бюджетов, что повлечет за собой невыполнение мероприятий подпрограммы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

-осуществление эффективного управления;

-мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ реализации мероприятий программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;

-разработка дополнительных мероприятий.

Для решения задач Программы предлагается реализация следующих первоочередных мероприятий:

-замена светильников уличного освещения на энергоффективные, в том числе на светодиодные лампы;

-замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода;

- внедрение систем автоматизации управления уличным освещением;

Жилищный фонд

На территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области имеется 5931 жилых дома  и 18 многоквартирных домов (далее-МКД), в которых выбран и реализуется непосредственный способ управления МКД  собственниками помещений. Многоквартирные дома  расположены в границах р.п. Чернышковский и подключены к следующим централизованным сетям инженерно-технического обеспечения:

-газоснабжения 0 ед.;

-холодного водоснабжения 18 ед.;

-горячего водоснабжения 0 ед.;

-водоотведения 0 ед.;

-теплоснабжения 17 ед.

Оснащенность приборами  учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда  ( за сентябрь 2020  года) выглядит следующим образом.

| № п/п | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многоквартирных домов - всего | 18 | 18 |
| 1.1. | холодной воды | 15 | 15 |
| 1.2. | горячей воды | 0 | 0 |
| 1.3. | отопления | 13 | 13 |
| 1.4. | электрической энергии | 18 | 18 |
| 1.5. | газа | 0 | 0 |
| 2. | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего | 5912 | 5836 |
| Из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| 2.1. | холодной воды | 3971 | 3895 |
| 2.2. | горячей воды | 0 | 0 |
| 2.3. | тепловой энергии | 0 | 0 |
| 2.4. | электрической энергии | 5912 | 5912 |
| 2.5. | газа | 3033 | 3033 |

Для решения задач Программы предлагается реализация следующих первоочередных мероприятий:

- оснащение (при отсутствии) приборами учета за потребляемые энергетические ресурсы, в том числе установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах (при отсутствии);

-внедрение систем автоматизированного коммерческого учета используемых энергетических ресурсов;

-утепление домов, квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах, в том числе:

а)заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

б ) установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт;

в ) заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах;

г) замена оконных блоков в подъездах;

д) обеспечение плотности притворов дверей подвальных помещений либо их ремонт;

-внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

- установка оборудования для автоматического отключения освещения в местах общего пользования (установка датчиков движения в многоквартирных домах);

-замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные устройства;

-замена или ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжени;

-замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления жилищного фонда;

-внедрение (замена старого оборудования) энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

-регулировка системы отопления в соответствии с графиком и возможностью регулирования системы в доме;

-утепление наружных стен фасадов домов;

-ремонт наружных конструкций здания в местах их промерзания.

Финансирование энергосберегающих мероприятий в жилом фонде предполагается осуществлять за счет собственников помещений.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы являются повышение энергетической эффективности экономики Чернышковского муниципального района.

Для достижения указанной целей решаются следующие задачи муниципальной программы:

-повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде Чернышковского муниципального района;

-повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Чернышковского муниципального района;

-обеспечение надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в населенных пунктах Чернышковского муниципального района;

-повышение уровня газификации котельных.

Муниципальная  программа реализуется в 2021 - 2024 годах в один этап.

- 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Целевыми показателями достижения цели и решения задач муниципальной программы являются:

-снижение к 2024 году удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных до 158  кг.у.т./ГКал;

-снижение к 2024 году удельного расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях до 0,180 ГКал/кв. метр (в сопоставимых условиях);

-снижение к 2024 году потери тепловой энергии при ее передаче до 11,8 %;

-снижение к 2024 году удельного расхода электрической энергии в муниципальных учреждениях до 14,2 кВт·ч/кв. метр (в сопоставимых условиях);

-снижение к 2024 году удельного расхода топлива на отопление (для автономных котельных) в муниципальных учреждениях до 99 Втч/ м2/ГСОП (в сопоставимых условиях);

-снижение удельного расхода воды в муниципальных учреждениях до  4,04 куб. метров/1 человека (в сопоставимых условиях);

-увеличение количества котельных на газовом топливе  к 2024 году с 10  до 14 единиц;

-увеличение в населенных пунктах количества светоточек с энергосберегающими светильниками к 2024 году с 959 шт. до 1600 шт.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности в  коммунальной инфраструктуре, жилищном фонде  и в муниципальных организациях;

-снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

-повышение надежности работы системы уличного (наружного) освещения и создание для жителей населенных пунктов  более комфортных и безопасных условий для проживания;

-повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении 1.

Расчет целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится по следующим формулам:

1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных определяется по формуле:

Пт - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, т.у.т.;

Ов - объем выработки тепловой энергии муниципальными котельными, ГКал;

2.Снижение удельного расхода тепловой энергии  (в сопоставимых условиях) в муниципальных учреждениях  на нужды отопления и вентиляции  определяется по формуле:

, (Гкал/кв. м)

где:

- потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году t, Гкал;

St - полезная площадь здания, строения, сооружения в, кв. м

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым климатическим условиям  осуществлятся по формуле:

, (Вт·ч/(кв. м x °C x сутки))

где:

- удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году t, Гкал/кв. м;

ГСОПt - число градусо-суток отопительного периода (ГСОП) за этот же календарный год t, °C x сутки

3. Потери тепловой энергии при ее транспортировке определяются по формуле:

- объем потерь тепловой й энергии при ее передаче по тепловым сетям, ГКал;;

Эо - объем выработанной тепловой энергии котельными, ГКал;

Оп - объем отпущенной тепловой энергии потребителям, ГКал;

4. Снижение удельного расхода электрической энергии (в сопоставимых условиях)  в муниципальных учреждениях  рассчитывается по формуле:

, (кВт·ч/кв. м)

где:

ЭЭt - потребление электрической энергии в календарном году t, кВт·ч;

St - среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t, кв. м.;

5. Снижение удельного расхода топлива (в сопоставимых условиях)  на отопление (для автономных котельных) в муниципальных учрежденияхопределяется по формуле:

, (тут/кв. м)

где:

- потребление топлива для целей отопления и вентиляции в календарном году t, тут

Приведение удельного годового расхода топлива к сопоставимым климатическим условиям осуществляется по формуле:

, (тут/(кв. м x °C x сутки)) (18)

где:

- удельный годовой расход твердого топлива для целей отопления и вентиляции в календарном году t, тут/кв. м;

ГСОПt - число градусо-суток отопительного периода за этот же календарный год t, °C x сутки.

Порядок определения значения ГСОПt описан в приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

6. Снижение удельного расхода воды в муниципальных учреждениях  (в сопоставимых условиях) рассчитывается по формуле:

, (куб. м/чел) (8)

где:

ХВt - потребление холодной воды в календарном году t, куб. м;

Пt - фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года t, чел.

7.Количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию учитывается на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

8.Увеличение в населенных пунктах количества светоточек с энергосберегающими светильниками учитывается на основании данных, полученных от органов местного самоуправления поселений.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется при условии реализации следующих мероприятий:

-реконструкция и модернизация существующих котельных;

-строительство и замена тепловых сетей по новым технологиям;

-повышение теплозащиты действующих зданий муниципальных учреждений;

-дальнейшее внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоресурсов;

-внедрение экономичных источников электрического освещения;

-организация контроля за использованием энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

- 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются финансовые средства областного и местных бюджетов.

Объем финансирования мероприятий программы на реализацию энергосберегающих мероприятий.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 26168,0 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств областного бюджета – 21988,0 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год -  0,0 тыс. рублей;

2023год – 3488,0 тыс. рублей;

2024год – 18500,0 тыс. рублей;

б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района – 4180,0 тыс. рублей, из них по годам:

2021год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 200,0 тыс. рублей;

2023год – 0,0 тыс. рублей;

2024год – 3980,0 тыс. рублей;

в) за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год -  0,0 тыс. рублей;

2023год – 0,0 тыс. рублей;

2024год – 0,0 тыс. рублей

Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно корректируются в процессе их реализации ответственным исполнителем муниципальной программы.

- 6. Механизмы реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Чернышковского муниципального района.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению муниципальной программой, подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы, участвующими в реализации мероприятий муниципальной программы, являются Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района, МБУ ЧМР «Коммунальное хозяйство».

Соисполнители муниципальной программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно по итогам реализации мероприятий уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляет:

бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы за счет средств консолидированного бюджета Чернышковского муниципального района в очередном финансовом году и на плановый период;

обоснование объемов финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств консолидированного районного  бюджета.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке представляет отчетность:

о результатах реализации муниципальной программы за отчетные периоды;

о соответствии результатов фактическим затратам;

о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной программы плановым;

о ходе и полноте выполнения мероприятий муниципальной программы.

7 Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы.

Определение прав на имущество, созданное в ходе реализации муниципальной  программы, осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Имущество, создаваемое (приобретаемое) органами местного самоуправления за счет полученных субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов, является собственностью соответствующего муниципального образования.